DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA

Dr. Filipa Potrebice 2a, 34000 Požega

**PRILOG BR. II.: TROŠKOVNIK ZA NABAVU PARKIRNIH RAMPI**

Evidencijski broj nabave: N-16/23

PONUDITELJ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv i opis** | **Naziv proizvođača (popunjava ponuditelj)** | **Jedinica mjere** | **Količina** | **Cijena po jedinici mjere u EURO (bez PDV-a)** | **PDV (%)** | **Ukupni iznos u EURO bez PDV-a** |
| 1. | **PARKIRNA RAMPA DO 6 METARA**OSNOVNE ZNAČAJKEDobava, ugradnja i spajanje rampeLed svjetiljka 24 VDC, fotoćelijeDva daljinska upravljačaGSM komunikator M200Magnetna petlja za izlaz, detekcija vozila kod izlaza iz objekta kada se dođe pred rampu, rampa se automatski otvara.Elektromontažni radovi - rezanje betona i ponovna sanacija istog za postavljanje kablova koji će se spajati na uređaj magnetne petlje.Razni potrošni materijal (kablovi, vijci, postolja itd.).Jamstvo na rampu min. 2. godine  |  | kom | 1 |  |  |  |
| 2. | **PARKIRNA SOLARNA RAMPA DO 4 METRA**OSNOVNE ZNAČAJKEDobava, ugradnja i spajanje solarne rampeLed svjetiljka 24 VDC, fotoćelijaDva daljinska upravljača2 kom aku baterija 12Ahkutija za elektroniku, solarna ploča sa nosačemrazni potrošni materijal (kablovi, vijci, postolja itd.).Min.2 godina jamstvo na rampuMin.1 godina jamstva na baterije |  | kom | 1 |  |  |  |

UKUPNI IZNOS PONUDE U EURO (bez PDV-a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IZNOS PDV-a u EURO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"UKUPNI IZNOS PONUDE U EURO (sa PDV-om) „ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 DATUM: POTPIS I PEČAT PONUDITELJA: