| Redni broj | Naziv i opis | Naziv proizvođača (popunjava ponuditelj) | Jedinica mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere u HRK (bez PDV-a) | PDV (%) | Ukupni iznos u HRK bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | MEDICINSKI KREVET OSNOVNE ZNAČAJKE Ukupna duljina: 212 cm Ukupna širina: 101 cm Duljina podnice: 200 cm Širina podnice: 90cm Podešavanje po visini od 40-80 cm Maksimalno opterećenje 185 kg Težina kreveta makimalna 95 kg Kut između sekcije leđa i ležišta: 0-74° Kut između sekcije natkoljenice i ležišta:0-34° Kut između sekcije podkoljenice i sekcije za sjedenje:0-26 Motor: 230 W Oprema:trapez |  | kom | 5 |  |  |  |

UKUPNI IZNOS PONUDE U HRK (bez PDV-a)                           ______________________________________________________________

IZNOS PDV-a u HRK                                                                      _______________________________________________________________

"UKUPNI IZNOS PONUDE U HRK   (sa PDV-om) „                    _______________________________________________________________

DATUM:											POTPIS I PEČAT PONUDITELJA: