| Redni broj | Naziv i opis | Naziv proizvođača (popunjava ponuditelj) | Jedinica mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere u HRK (bez PDV-a) | PDV (%) | Ukupni iznos u HRK bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ELEKTRIČNI KREVET SPECIFIKACIJA: Bočne stranice dvodjelne Dužina:213-223 cm Širina 104-106 cm Najniži/najviši položaj40/80 cm Težina kreveta 84-94 kg Maksimalna težina pacijenta 135 kg Sa madracem (20 kg) i dodatcima (15 kg) Ukupno opterećenje:170 kg Opterećenje trapeza:80 kg Najteži dio kreveta:20 kg Električna kategorija:klasa II Stupanj buke:manje od 65 db Ručni kontroler: da Maksimalna visina madraca 12-18 cm |  | kom | 6 |  |  |  |
| 2 | TRAPEZ SA RUKOHVATOM SPECIFIKACIJA: Nosač s hvataljkama(trapez)kod uzglavlja kreveta s rotirajućim trianglom Mogućnost prilagodbe visine nosača Termoplastični ergonomski trapez sa prilagodljivim pojasom |  | kom | 6 |  |  |  |

UKUPNI IZNOS PONUDE U HRK (bez PDV-a)                           ______________________________________________________________

IZNOS PDV-a u HRK                                       _______________________________________________________________

"UKUPNI IZNOS PONUDE U HRK   (sa PDV-om) „                    _______________________________________________________________

DATUM:											POTPIS I PEČAT PONUDITELJA: