## Rekapitulacija
Investitor: | DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA, Dr.Filipa Potrebice 2A, Požega
Naziv građevine: | Sanacija fekalne kanalizacije u podrumskom dijelu Doma za starije i nemoćne osobe u Požegi
REKAPITULACIJA:
1. | RADOVI DEMONTAŽE | 0
2. | MONTAŽA OPREME | 0
3 | GRAĐEVINSKI RADOVI | 0
4 | NEPREDVIĐENI RADOVI - 5% od (1. + 2. + 3.) | 0
| UKUPNO: | 0
| PDV 25%: | 0
| SVEUKUPNO S PDV-om: | 0

## UGOVORNI TROŠKOVNIK
Red. br. | OPIS RADA | Jed.mj. | Količina | Jed.cijena | Ukupno
NAPOMENA
A. Izvođač je dužan pri sastavljanju ponude obići buduće gradilište te za jedinične mjere iskazane u komadima dati cijene koje obuhvaćaju potpun i konačan opis rada.
B. U svim stavkama koje uključuju odvoz viška materijala na odlagalište, jedinične cijene moraju uključivati sve troškove utovara, prijevoza, istovara, deponiranja, uključujući obavezu izvođača da pronađe odlagalište.
C. Izvođač je dužan održavati gradilište za vrijeme izvođenja radova.
1. | RADOVI DEMONTAŽE
1.1 | Demontaža postojeće WC školjke s podnim odvodom i odvoz na deponiju | kom | 2 |  | 0
1.2 | Demontaža postojeće tuš kade i odvoz na deponiju | kom | 2 |  | 0
| Ukupno 1. - RADOVI DEMONTAŽE ( Kn ) : |  |  |  | 0
2. | MONTAŽA OPREME
2.1 | Dobava i nontaža WC školjke sa zidnim odvodom. Cijenom obuhvatiti i WC dasku. | kom | 2 |  | 0
2.2 | Dobava i montaža tuš kade dim. 80x80 cm. | kom | 1 |  | 0
2.3 | Dobava i montaža male kompaktne podizne stanice (precrpnog uređaja) za dizanje otpadnih voda kao proizvod GRUNDFOS ili jednakovrijedan:
| model Grundfos Sololift2 WC-1 - priključak WC-a i umivaonika | kom | 1 |  | 0
| model Grundfos Sololift2 WC-3 - priključak WC-a, umivaonika i tuša | kom | 1 |  | 0
2.4 | Dobava i montaža kanalizacijskih cijevi u kpl. s fazonskim komadima. Cijevi se postavljaju vidljivo. Stavkom obuhvatiti i izrezivanje postojeće gusene cijevi i priključivanje tlačnih cijevi.
Obračun po m'.
| PP cijev ⌀ 40 mm (priključak umivaonika i tuš kade na precrpni uređaj) | m' | 10 |  | 0
| PE cijev ⌀ 23 mm (tlačna cijev od precrpnog uređaja do postojeće kanalizacije) | m' | 10 |  | 0
2.5 | Dobava i montaža utičnice i elektro kabela u duljini cca 5 m za elektro priključak precrpnog uređaja. Nadžbukno postavljanje. | kom | 2 |  | 0
2.6 | Blindiranje postojećih kanalizacijskih vodova koji se stavljaju van funkcije (2 tuša, 2 WC-a i 2 umivaonika) | pauš
2.7 | Građevinski popravci zidova i podova nakon demontaže postojećih sanitarija (krpanje rupa, ljepljenje pločica …) | pauš
| Ukupno 2. - MONTAŽA OPREME ( Kn ) : |  |  |  | 0
3. | GRAĐEVINSKI RADOVI
3.1 | Vađenje postojeće plastične linijske rešetke sa utovarom i odozom na deponiju.
| Obračun po m'. | m' | 10 |  | 0
3.2 | Strojno rezanje asfalta na mjestima uklapanja.
| Obračun po m'. | m' | 20 |  | 0
3.3 | Strojno rezanje asfalta na mjestima uklapanja.
| Obračun po m². | m² | 10 |  | 0
3.4 | Nabava, dobava i ugradnja linisjkog kanala ACO drin V150, visine 12 cm, širine 18,5 cm, od polimer betona sa ljevano željeznom rešetkom, C250. Kanal se urađuje na betonsku podlogu sa spojem u odvod. Obraćun po m1 kanala na dva mjesta 2x5 m.
| Obračun po m'. | m' | 10 |  | 0
3.5 | Nabava, doprema i ugradnja asfalta AC 8 surf 50/70 AG4 M3 u debljini 5 cm.
| Obračun po m² ugrađenog asfalta. | m² | 10 |  | 0
| Ukupno 3 - GRAĐEVINSKI RADOVI ( Kn ) : |  |  |  | 0